# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ziegel(eck)blende als Fertigteil

# für Stahlbetonwände und -stützen

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ziegel(eck)blende als Fertigteil |  |  |  |
|  | Gedämmte Ziegelblende für Stahlbetonwände und -stützen Stärke = 60 mm, mit Bewehrung und Anker nach DIN Höhe = ___________________ Breite= ___________________ (Bei Eckblenden Höhe / Tiefe und Breite des Schenkels) Höhe= ____________________ Breite= ____________________ Herstellung nur mit genauer technischer Zeichnung! Lange Elemente müssen event. geteilt werden. Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel(eck)blende als Fertigteil Abrechnung gemäß Abmessungen |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Zulage für Ergänzungsmaterial

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zulage für aufgeklebte Wärmedämmung |  |  |  |
|  | Ausführung in Styrodur WLG 035 als Zulage zu Pos._____ Stärke: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm* Zulage für aufgeklebte wärmedämmung Abrechnung nach Fertigmaß |  |  |  |
|  |  | ................. lfm | ........................ | ........................ |

* = nicht zutreffendes durchstreichen

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zulage für V4A-Flachstahlanker |  |  |  |
|  | Zusätzliche V4A-Anker als Zulage zu Pos._____ 250 x 4 x 40 mm Nach statischen Erfordernissen Zulage für aufgeklebte wärmedämmung Abrechnung nach Stück |  |  |  |
|  |  | ................. St. | ........................ | ........................ |

* = nicht zutreffendes durchstreichen