# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz

# für Ziegelmauerwerk

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz |  |  |  |
|  | Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz für Ziegelmauerwerk Außenmaß: 11,5 x 24,0 x 23,8 cm Öffnung: 6,7 x 20,0 x 19,5 cm nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Gurtziegel mit Kunststoffeinsatz Abrechnung nach Stück |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |