# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ausschreibungstext, kurz

# ZIEGEL - ELEMENT - KAMIN    geschosshoch

Liefern und Versetzen eines mehrschaligen Kaminsystems

in geschosshoher Bauweise mit Ziegelmantelsteinen,

Hightech-Keramikrohr (Ø14 und / oder Ø18, jeweils gedämmt)

inklusive der erforderlichen Zubehörteile.

Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für

gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe kleiner 400 °C Abgastemperatur.

Zulassung für Unter- und Überdruckbetrieb.

Einsatzbereich auch für Niedertemperatur-, oder Brennwerttechnik.

Betriebsweise raumluftabhängig und –unabhängig (auch für Festbrennstoffzug).

Elementlänge bis maximal 6,00m

Alle ausgeschriebenen Systembauteile sind nach der

Versetzanleitung des Herstellers zu versetzen

| Bestellnummer | Nr. | ……… |
| --- | --- | --- |
| Außenmaß | cm | ……… |
| Steigmeter | stgm | ……… |
| Gewicht je stgm | kg | ……… |
| Heizungszug Ø 14 | Stk. | ……… |
| Festbrennstoffzug Ø 18 | Stk. | ……… |
| Rauchrohranschluss Ø 14 | Stk. | ……… |
| Rauchrohranschluss Ø 18 | Stk. | ……… |
| obere Putztüren Ø 14 | Stk. | ……… |
| obere Putztüren Ø 18 | Stk. | ……… |
| Faserbeton-Abdeckplatte (Handy), universal für | Stk. | ……… |
| raumluftunabhängige und -abhängige Betriebsweise | Stk. | ……… |
| biegesteife Verspannung | Stk. | ……… |
| 2-fach oder | Stk. | ……… |
| 4-fach | Stk. | ……… |