# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen d = 300 mm |  |  |  |
|  | Leichtziegel WU-Schalen Schalendicke d = 300 mm, h = 238 mm Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Die Ziegel WU-Schalen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung nach DIN 1053 zu vermauern. Bewehrungsstahl und Verfüllbeton in gesonderten Positionen. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Leichtziegel WU-Schale 300 mm d = 300 mm; h = 238 mm; 10 DF (240/300/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen d = 365 mm |  |  |  |
|  | Leichtziegel WU-Schalen Schalendicke d = 365 mm, h = 238 mm Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Die Ziegel WU-Schalen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung nach DIN 1053 zu vermauern. Bewehrungsstahl und Verfüllbeton in gesonderten Positionen. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Leichtziegel WU-Schale 365 mm d = 365 mm; h = 238 mm; 12 DF (240/365/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |

# Vorschläge für Leistungsbeschreibung

# Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ringanker/Ringbalken/Stürze aus Leichtziegel WU-Schalen d = 425 mm |  |  |  |
|  | Leichtziegel WU-Schalen Schalendicke d = 425 mm, h = 238 mm Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Die Ziegel WU-Schalen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung nach DIN 1053 zu vermauern. Bewehrungsstahl und Verfüllbeton in gesonderten Positionen. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-111 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Leichtziegel WU-Schale 425 mm d = 425 mm; h = 238 mm; 10 DF (240/425/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |